## ALCANCE NO AC, NO SUB
GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Junta de Subastas Central
SUBASTA FORMAL SF-2022-01-05-4216 MEJORAS A LA PLANTA FISICA DE LA ESCUELA ALEJANDRO TAPIA Y RIVERA DE LAJAS
TABLA DE COTIZAR
NECESIDADES GENERALES
# | Partidas | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Costo Total | Descripción y/o Ubicación
1 | PLANO DE DISENO CERTIFICADO POR INGENIERO LICENCIADO, QUE INCLUYA TODAS LAS MEJORAS SUBSIGUIENTES, VER ALCANCE. | 1 | EA
2 | LUMINARIA, DUSK TO DAWN, LED, 4000K MIN, 8000 LUMENS MIN, INCLUYE BRAZO DE SOPORTE DE SER NECESARIO Y TODA LA INSTALACION ELECTRICA NECESARIA PARA SU FUNCIONAMIENTO | 24 | EA |  | 0
3 | COLUMNA CORTA, DISENO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA ELIMINAR EFECTO DE COLUMNA CORTA | 30 | EA |  | 0 | EDIFICIO OFICINA, EDIFICIO COMEDOR, EDIFICIO BIBLIOTECA
EDIFICIO OFICINA (#4)
# | Partidas | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Costo Total | Descripción y/o Ubicación
4 | LAMPARAS LED T8 WRAPAROUND, 1FT X 4FT, MIN 4000K, MIN 4000 LUMENS SUPLIR E INSTALAR, INCLUIR TODO LA INSTALACION ELECTRICA NECESARIA. | 4 | EA |  | 0
5 | VENTANA, ELIMINAR Y DISPONER AIRE DE VENTANA DE SER NECESARIO Y SUSTITUIR VENTANA NUEVA, HEAVY DUTY, ALUMINIO (36" X 54") | 2 | EA |  | 0
6 | DEMOLER Y DISPONER PARED DE MADERA (12FT H X 30 FT L) | 1 | EA |  | 0
7 | Light-Duty Indoor Industrial Ceiling Fan, 5 ft, Number of Blades 3, Number of Speeds 3, 120V AC, INSTALADO, INCLUYE TODA LA CONECCION ELECTRICA NECESARIA. | 2 | EA |  | 0
EDIFICIO COMEDOR (#3)
# | Partidas | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Costo Total | Descripción y/o Ubicación
8 | LAMPARAS LED T8 WRAPAROUND, 1FT X 4FT, MIN 4000K, MIN 4000 LUMENS SUPLIR E INSTALAR, INCLUIR TODO LA INSTALACION ELECTRICA NECESARIA. | 9 | EA |  | 0
9 | Light-Duty Indoor Industrial Ceiling Fan, 5 ft, Number of Blades 3, Number of Speeds 3, 120V AC, INSTALADO, INCLUYE TODA LA CONECCION ELECTRICA NECESARIA. | 4 | EA |  | 0
10 | LOSA DE PARED, SUPLIR E INSTALAR | 9 | FT2 |  | 0
11 | CAMPANA DE EXTRACCION, SUPLIR E INSTALAR CAMPANA DE EXTRACCION, DUCTOS, ABANICO DE EXTRACCION Y SISTEMA DE SUPRESION CONTRA INCENDIO, NFPA COMPLIACE | 1 | EA |  | 0 | CHIMENEA A DOS NIVELES DE ALTURA
12 | LAVAMANOS, SUPLIR E INSTALAR, INCLUIR MEZCLADORAS Y TODOS LOS ACCESORIOS | 1 | EA |  | 0
13 | FREGADERO, STAINLESS STEEL, 3 DIVISIONES, SUPLIR E INSTALAR, INCLUIR MEZCLADORAS Y TODOS LOS ACCESORIOS | 2 | EA |  | 0
14 | PILETA, POLIPROPILENO, SUPLIR E INSTALAR, INCLUIR MEZCLADORAS Y TODOS LOS ACCESORIOS, TUBERIAS Y DRENAJES DE SER NECESARIOS | 1 | EA |  | 0
15 | TRAMPA DE GRASA, PINTAR TAPA CON PINTURA ANTICORROSIVA, | 1 | EA |  | 0
16 | INSTALAR DOS REGISTROS PVC DE 6" EN TANQUE SEPTICO 6 in. DWV PVC FTG Cleanout Adapter with Plug | 2 | EA |  | 0
17 | REPLANTEO DE TOPSOIL FRENTE A COMEDOR | 1 | EA |  | 0
18 | PUERTAS DE SCREEN MESH 36" X 84", SUPLIR E INSTALAR | 2 | EA |  | 0
19 | PASAMANOS, METAL TUBULAR, SUPLIR E INSTALAR, PINTADO CON OXIDO ROJO Y PINTURA ACORDE CON COLORES DEL PLANTEL | 20 | FT |  | 0 | REPARAR SECCION EXISTENTE
20 | SCREEN MESH VENTANAS 24" X 36", SUPLIR E INSTALAR | 12 | EA |  | 0
21 | SCREEN MESH VENTANAS 36" X 54", SUPLIR E INSTALAR | 12 | EA |  | 0
22 | CISTERNA DE 600 GALONES MIN, EN STAINLESS STEEL, MOTOR 1 HP MIN, TANQUE PRESURIZADO DE 40 GAL, PRESURE SWITCH 40/60, INCLUIR TODA LA CONECCION ELECTRICA, TUBERIA AGUA POTABLE PVC SCH 40 DE 1", PLATAFORMA DE CEMENTO DE SER NECESARIA, DEBIDAMENTE ANCLADA. | 1 | EA |  | 0
| FIRMA DEL LICITADOR AUTORIZADO | NO SE PUEDE ALTERAR, MODIFICAR O CAMBIAR ESTE DOCUMENTO EN NINGUNO DE LOS RENGLONES.
EDIFICIO COMEDOR (#3) (SEGUNDO NIVEL)
# | Partidas | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Costo Total | Descripción y/o Ubicación
23 | LAMPARAS LED T8 WRAPAROUND, 1FT X 4FT, MIN 4000K, MIN 4000 LUMENS SUPLIR E INSTALAR, INCLUIR TODO LA INSTALACION ELECTRICA NECESARIA. | 8 | EA |  | 0
24 | Light-Duty Indoor Industrial Ceiling Fan, 5 ft, Number of Blades 3, Number of Speeds 3, 120V AC, INSTALADO, INCLUYE TODA LA CONECCION ELECTRICA NECESARIA. | 4 | EA |  | 0
25 | VENTANA, ELIMINAR Y DISPONER AIRE DE VENTANA DE SER NECESARIO Y SUSTITUIR VENTANA NUEVA, HEAVY DUTY, ALUMINIO (36" X 54") | 16 | EA |  | 0
26 | INSTALACION DE RECEPTACULOS EN TODAS LAS PAREDES DE LOS SALONES, CADA 5 PIES LINEALES, INCLUYE TODA LA ELECTRICA NECESARIA Y REPARACION DE PANELES ELECTRICOS | 330 | FT |  | 0 | SOLO NIVEL SUPERIOR
27 | REMOVER Y DISPONER DOS PIZARRAS | 2 | EA |  | 0
28 | PILETA, POLIPROPILENO, SUPLIR E INSTALAR, INCLUIR MEZCLADORAS Y TODOS LOS ACCESORIOS, TUBERIAS Y DRENAJES DE SER NECESARIOS | 1 | EA |  | 0
29 | SUPLIR E INSTALAR CYCLONE FENCE 6FT ALTO. 9 GA., GALVANIZADO | 90 | FT |  | 0 | VARANDAL SEGUNDO NIVEL Y ESCALERAS
SALON MANATI (#5)
# | Partidas | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Costo Total | Descripción y/o Ubicación
30 | LAMPARAS LED T8 WRAPAROUND, 1FT X 4FT, MIN 4000K, MIN 4000 LUMENS SUPLIR E INSTALAR, INCLUIR TODO LA INSTALACION ELECTRICA NECESARIA. | 4 | EA |  | 0
31 | Light-Duty Indoor Industrial Ceiling Fan, 5 ft, Number of Blades 3, Number of Speeds 3, 120V AC, INSTALADO, INCLUYE TODA LA CONECCION ELECTRICA NECESARIA. | 2 | EA |  | 0
32 | ELIMINAR BARRERA ARQUITECTONICA PUERTA EN RAMPA DE ACCESO, INCLUYE DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE, Y DISPOSICION, | 25 | FT2 |  | 0
33 | PASAMANOS, METAL TUBULAR, SUPLIR E INSTALAR, PINTADO CON OXIDO ROJO Y PINTURA ACORDE CON COLORES DEL PLANTEL | 28 | FT |  | 0
DEMOLICION (#6, 8 Y 9)
# | Partidas | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Costo Total | Descripción y/o Ubicación
34 | PERMISO DE DEMOLICION, INCLUYE CERTIFICACION NEGATIVA DE ASBESTO Y PLOMO | 1 | EA |  | 0
35 | DEMOLICION Y DISPOSICION DE MATERIAL | 1 | EA |  | 0 | EDIFICIO SALON S-2; EDIFICIO A Y EDIFICIO SALON ENFERMERIA
36 | CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL EN CYCLONE FENCE 6FT ALTO. 9 GA., GALVANIZADO PARA CLAUSURAL EDIFICIOS #6, 8 Y 9; EN CASO DE RESULTAR POSITIVO A ASBESTO Y/O PLOMO | 350 | FT |  | 0 | EDIFICIO SALON S-2; EDIFICIO A Y EDIFICIO SALON ENFERMERIA
EDIFICIO TALLER (#7)
| Partidas | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Costo Total | Descripción y/o Ubicación
37 | LAMPARAS LED T8 WRAPAROUND, 1FT X 4FT, MIN 4000K, MIN 4000 LUMENS SUPLIR E INSTALAR, INCLUIR TODO LA INSTALACION ELECTRICA NECESARIA. | 8 | EA |  | 0
38 | Light-Duty Indoor Industrial Ceiling Fan, 5 ft, Number of Blades 3, Number of Speeds 3, 120V AC, INSTALADO, INCLUYE TODA LA CONECCION ELECTRICA NECESARIA. | 4 | EA |  | 0
EDIFICIO BIBLIOTECA (#1)
# | Partidas | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Costo Total | Descripción y/o Ubicación
39 | LAMPARAS LED T8 WRAPAROUND, 1FT X 4FT, MIN 4000K, MIN 4000 LUMENS SUPLIR E INSTALAR, INCLUIR TODO LA INSTALACION ELECTRICA NECESARIA. | 24 | EA |  | 0
40 | Light-Duty Indoor Industrial Ceiling Fan, 5 ft, Number of Blades 3, Number of Speeds 3, 120V AC, INSTALADO, INCLUYE TODA LA CONECCION ELECTRICA NECESARIA. | 12 | EA |  | 0
41 | VENTANA, ELIMINAR Y DISPONER AIRE DE VENTANA DE SER NECESARIO Y SUSTITUIR VENTANA NUEVA, HEAVY DUTY, ALUMINIO (36" X 54") | 48 | EA |  | 0
42 | REMOVER Y DISPONER DOS PIZARRAS | 12 | EA |  | 0
43 | CORREGIR TUBO PVC 1/2" EXPUESTO SOBRE ACERA DE 5FT. | 1 | EA |  | 0
44 | SUPLIR E INSTALAR CYCLONE FENCE CON PORTON DE ACCESO; 6FT ALTO. 9 GA., GALVANIZADO | 5 | FT |  | 0 | ENTRADA A LADO DE ESCALERA
45 | SUPLIR E INSTALAR CYCLONE FENCE 6FT ALTO. 9 GA., GALVANIZADO | 130 | FT |  | 0 | VARANDAL SEGUNDO NIVEL Y ESCALERAS
46 | DISENAR, FABRICAR E INSTALAR SISTEMA DE PROTECCION DE CAIDAS EN ESCALERA HACIA SEGUN NIVEL , DEBER SER RESISTENTE A MOHO, NO PUEDE SER EN CYCLONE FENCE. | 1 | L/S |  | 0 | ENTRE DESCANSO ESCALERA Y TOMA ELECTRICA
| FIRMA DEL LICITADOR AUTORIZADO | NO SE PUEDE ALTERAR, MODIFICAR O CAMBIAR ESTE DOCUMENTO EN NINGUNO DE LOS RENGLONES.
47 | PARED DE MADERA; DEMOLER DISPONER Y SUSTITUIR POR PARED EN PLYCEM DE 1/2", AMBOS LADOS, (8FT X 35 FT) | 280 | FT2 |  | 0
48 | INSTALACION DE RECEPTACULOS EN TODAS LAS PAREDES DE LOS SALONES, CADA 5 PIES LINEALES, INCLUYE TODA LA ELECTRICA NECESARIA Y REPARACION DE PANELES ELECTRICOS | 360 | FT |  | 0 | AMBOS NIVELES
49 | PILETA, POLIPROPILENO, SUPLIR E INSTALAR, INCLUIR MEZCLADORAS Y TODOS LOS ACCESORIOS, TUBERIAS Y DRENAJES DE SER NECESARIOS | 2 | EA |  | 0 | UNA EN CADA NIVEL
50 | DEMOLER Y SUSTITUIR ACERA EN CONCRETO CAMINO A BANOS (43 FT X 5 FT), | 215 | FT2 |  | 0
51 | REMOVER Y DISPONER JARDINERA EN CONCRETO FRENTE A PASILLO EN PRIMER NIVEL 100 FT DE LARGO | 1 | L/S |  | 0
52 | DEMOLICION, DISENO Y RECONSTRUCCION DE MURO DE COLINDANCIA, INCLUYE VERJA PERIMETRAL EN 1" X 1", PORTON DE ACCESO, REMOVER ARBOL EN ENTRADA, REPARACION DE ACERA EXTERIOR, ENTRADA CON RAMPA ADA COMPLIANCE | 1 | L/S |  | 0 | ENTRADA POSTERIOR DE LA ESCUELA
53 | DEMOLICION, DISENO Y RECONSTRUCCION PASILLO EN PRIMER NIVEL PARA ELIMINAR BARRERA ARQUITECTONICA 60 FT X 6 FT INCLUIR PASAMANOS METAL PINTADO CON OXIDO ROJO Y PINTURA ACORDE CON COLORES DEL PLANTEL Y RECONFIGURACION DE ESCALERA DE SER NECESARIO | 1 | L/S |  | 0
BANO NINOS Y NINAS (#5)
# | Partidas | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Costo Total | Descripción y/o Ubicación
54 | LAMPARAS LED T8 WRAPAROUND, 1FT X 4FT, MIN 4000K, MIN 4000 LUMENS SUPLIR E INSTALAR, INCLUIR TODO LA INSTALACION ELECTRICA NECESARIA. | 5 | EA |  | 0
55 | CISTERNA DE 600 GALONES MIN, EN STAINLESS STEEL, MOTOR 1 HP MIN, TANQUE PRESURIZADO DE 40 GAL, PRESURE SWITCH 40/60, INCLUIR TODA LA CONECCION ELECTRICA, TUBERIA AGUA POTABLE PVC SCH 40 DE 1", PLATAFORMA DE CEMENTO DE SER NECESARIA, DEBIDAMENTE ANCLADA. | 1 | EA |  | 0
56 | PUERTA; ALUMINIO PARA CUBICULO DE BAÑO, 3 FT X 4 FT | 1 | EA |  | 0
57 | ELIMINAR BARRERA ARQUITECTONICA PUERTA EN RAMPA DE ACCESO | 1 | EA |  | 0
58 | SUSTITUIR TECHO DE MADERA POR GALVALUME, INCLUYE DISEÑO E INSTALACION, INCLUYE TECHO ACUSTICO | 100 | FT2 |  | 0
59 | CORTINA DE BANO, INSTALACION, INCLUIR TUBO | 1 | EA |  | 0
60 | OPERADOR DE VENTANA, SUPLIR E INSTALAR | 1 | EA |  | 0
COBACHA (#5)
# | Partidas | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Costo Total | Descripción y/o Ubicación
61 | SUSTITUIR TECHO DE MADERA POR GALVALUME, INCLUYE DISEÑO E INSTALACION, INCLUYE TECHO ACUSTICO | 104 | FT2 |  | 0
62 | LAMPARAS LED T8 WRAPAROUND, 1FT X 4FT, MIN 4000K, MIN 4000 LUMENS SUPLIR E INSTALAR, INCLUIR TODO LA INSTALACION ELECTRICA NECESARIA. | 2 | EA |  | 0
63 | PLATAFORMA DE CONCRETO, DISENO Y CONSTRUCCION | 100 | FT2 |  | 0
64 | REPARACION DE CABEZAL DE PUERTA, CAMBIAR DE MADERA A CONCRETO | 32 | FT2 |  | 0
BAÑO ANEXO BIBLIOTECA (#2)
# | Partidas | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Costo Total | Descripción y/o Ubicación
65 | LAMPARAS LED T8 WRAPAROUND, 1FT X 4FT, MIN 4000K, MIN 4000 LUMENS SUPLIR E INSTALAR, INCLUIR TODO LA INSTALACION ELECTRICA NECESARIA. | 4 | EA |  | 0
66 | PUERTA; ALUMINIO PARA CUBICULO DE BAÑO, 3 FT X 4 FT | 6 | EA |  | 0
67 | INODORO DE TANQUE DE DOS PIEZAS, ADA COMPLIANCE, SUPLIR E INSTALAR, REMOVER Y DISPONER EXISTENTE DE SER NECESARIO, INCLUYE TODOS SUS ADITAMENTOS | 6 | EA |  | 0
68 | LAVAMANOS, SUPLIR E INSTALAR, ADA COMPLIANCE, INCLUIR MEZCLADORAS Y TODOS LOS ACCESORIOS | 4 | EA |  | 0
| FIRMA DEL LICITADOR AUTORIZADO | NO SE PUEDE ALTERAR, MODIFICAR O CAMBIAR ESTE DOCUMENTO EN NINGUNO DE LOS RENGLONES.
69 | DISENAR, Y CONSTRUIR TANQUE SEPTICO MIN 10 FT X 10 X 6FT, DEBERA INCLUIR PERMISO DE CONSTRUCCION DEL DRNA | 1 | L/S |  | 0
70 | CISTERNA DE 600 GALONES MIN, EN STAINLESS STEEL, MOTOR 1 HP MIN, TANQUE PRESURIZADO DE 40 GAL, PRESURE SWITCH 40/60, INCLUIR TODA LA CONECCION ELECTRICA, TUBERIA AGUA POTABLE PVC SCH 40 DE 1", PLATAFORMA DE CEMENTO DE SER NECESARIA, DEBIDAMENTE ANCLADA. | 1 | EA |  | 0
71 | PASAMANOS, METAL TUBULAR, SUPLIR E INSTALAR, PINTADO CON OXIDO ROJO Y PINTURA ACORDE CON COLORES DEL PLANTEL | 8 | FT |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
NO SE PUEDE ALTERAR, MODIFICAR O CAMBIAR ESTE DOCUMENTO EN NINGUNO DE LOS RENGLONES.
FIRMA DEL LICITADOR AUTORIZADO
SF-2022-01-05-4216